Gliwice, dnia 13 marca 2015 r.

INFORMACJA O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiat Gliwicki w związku z realizacją projektu "Cyfrowe okno na świat 
w Powiecie Gliwickim" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma zamiar udzielić zamówienie na wykonanie usługi:

wykonanie instalacji prądowej oraz sieci komputerowej w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach

Szczegóły usługi znajdują się w załączeniu w Opisie przedmiotu zamówienia.

Oferty prosimy składać do: 20 marca 2015 r. do godz. 13.30

w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Gliwicach, pok. 366

lub na adres: e.hajduk@starostwo.gliwice.pl.

Decyduje data złożenia dokumentu lub wpływu maila.

W ofercie proszę podać informację o:

- łącznej wartości realizacji usługi;

- akceptacji warunków ujętych w Opisie przedmiotu zamówienia;

- podsiadaniu wymagań wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.

W temacie maila proszę o podanie nazwy usługi.

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie instalacji prądowej oraz sieci komputerowej w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji prądowej oraz sieci komputerowej w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach.

- Pracę będą prowadzone w terminie 14 dni od podpisania umowy, nie później niż do 30 kwietnia 2015 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac:

- Wykonanie instalacji prądowej z doprowadzeniem do skrzyń rozdzielczych,

- Wykonanie instalacji sieci komputerowe,

- Montaż skrzyń rozdzielczych,

- Montaż urządzeń bazowych i klienckich Wi-Fi,

- Konfiguracja komputerów,

- Szkolenie z obsługi i utrzymania sieci,

- Uruchomienie i testy wykonanej sieci.

- Materiały potrzebne do wykonania w/w usługi przedstawiają się następująco:

- Skrzynka rozdzielcza Rack 19” – 2 szt.,

- Urządzenie bazowe Wi-Fi – 3 szt.,

- Urządzenie klienckie Wi-Fi – 4 szt.,

- Switch 5P PoE - 2 szt.,

- Kabel RJ45 305 m,

- Instalacja prądowa 150 m.

- Opis techniczny prac:

- Na klatce schodowej obu skrzydeł budynku zostanie wykonany pion z rur fi37 oraz zamontowana zostanie skrzynia rozdzielcza Rack 19”.

- Do każdego miejsca, w którym przewidziano montaż sieci WiFi zostanie zrobione odejście poziome na korytarz rurkami fi18.

- Ustalono 3 punkty w których zostanie zamontowana sieć wifi. W lewym skrzydle na parterze i na 2 piętrze. W prawym skrzydle na 1 piętrze.

- Do skrzyń zostaną doprowadzone dwa niezależne kable z sygnałem Internetowym z pomieszczenia księgowości. Instalacja wraz z obwodem elektrycznym zostanie poprowadzona w piwnicy budynku w rurach o średnicy fi28.

- W każdym z 4 komputerów stacjonarnych zostanie zainstalowana karta sieciowa WiFi, umożliwiająca odbiór sygnału bezprzewodowo.

- Po zakończeniu prac montażowych budynek zostanie przywrócony do stanu pierwotnego: uzupełnienie ubytków w tynku po odwiertach w stropach 
i ścianach, zamalowanie ścian zgodnie z istniejącym kolorem, posprzątanie po wykonanych pracach.

- Rozliczenie usługi nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli obu stron.

- Płatność przelewem do 14 dni od dnia otrzymania faktury po zrealizowanym zamówieniu.